Teori - Spektrofotometrisk bestemmelse af azorubinindholdet i Mokai

| De enkelte trin i øvelsen | Forklaringer |
| --- | --- |
| Spektrofotometerets opbygning |  |
| Nulstilling af spektrofotometret med opløsningsmidlet vand | A = log (Io/I) |
| Absorptionsspektrum for azurobinopløsning. Arbejdsbølgelængden ʎmax bestemmes ud fra grafen. |  |
| Absorbasen måles på en række azorubinopløsninger med kendt koncentration |  |
| Måledata omsættes til en standardkurve med A som funktion af c (mg/L) | Lambers Beers lov: A = ελ · l · c |
| Absorbansen måles for Mokai og for opløsningen med ukendt koncentration og vha. standardkurven findes koncentrationen af de to opløsninger. |  |