## Slide 1: Syre-base titrering

## Slide 2: Formål: Anvendes ofte til at bestemme en ukendt syres eller bases koncentration

## Slide 3: Kolorimetrisk
Anvendelse af indikator
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Titolazione.gif
Notes: Ved en kolorimetrisk titrering anvendes en indikator til at vise ækvivalenspunktet, idet indikatoren skifter farve i ækvivalenspunktet.
Syrebaseindikatorer er svage syrer der forekommer på formlen Hin i syre opløsninger og som In- i basiske opløsninger. In- har en anden farve end Hin.
Animation 1 viser hvordan pH ændrer sig, når en syre (titrand) titreres med en base (titrator). I ækvivalenspunktet set et stort spring i pH-værdi og ndikatoren skifter farve i ækvivalenspunktet.
Volumen tilsat base i ækvivalenspunktet aflæses på buretten.

## Slide 4: Potentiometrisk:
Anvendelse af pH-meter:
Titrerkurve
Notes: Ved en kolorimetrisk anvendes et pH-meter. Man måler sammenhørende værdier mellem volumen tilsat base og titratorens pH-værdi.
Efter endt titrering tegnes en titrerkurve hvor pH afbildes som funktion af mL tilsat base. Volumen tilsat base i ækvivalenspunktet aflæses der hvor grafen har den største hældning.

## Slide 5: Titreringskurve for stærk syre med stærk base HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O (l)
Notes: Når en stærk syre titreres med en stærk base (eller omvendt) ses et stort pH-spring i ækvivalenspunktet. Den indikator der skal vælges, skal have omslagsinterval i intervallet pH 4-10.

## Slide 6: Titreringskurve for svag syre med stærk base CH3COOH (aq) + OH- (aq) CH3COO- (aq) + H2O (l)
Notes: Når en svag syre titreres med en stærk base (eller omvendt) så ses ikke så stort pH-spring i ækvivalenspunktet som når man titrerer en stærk syre med en stærk base. Indikatoren der er velegnet til denne titrering skal have omslagsinterval i pH-området 6,5 – 11,5. Der er ikke så mange muligheder som tidligere, hvor det var en stærk syre, der skal titreres med en stærk base.
Når en svag syre titreres med en stærk base er phenolphthalein velegnet som indikator mens methylrødt ikke kan anvendes.
Man titrerer ikke en svag syre med en svag base (eller omvendt). Det vil være forbundet med stor usikkerhed, når ækvivalenspunktet skal aflæses.

## Slide 7: Valg af indikator
Krav: Indikatorens omslagsområde skal ligge på det lodrette kurvestykke på titreringskurven.
.

## Slide 8: Syre-baseindikatorers virkemåde
Syrebaseindikatorer er svage syrer som skrives på følgende måde HIn.
På syreform har indikatoren HIn en farve som er forskellig fra den farve som syrebaeindikatoren har på baseform In-.
Ved lave pH-værdier forbliver syrebaseindikatoren på formen HIn.
Ved høj pH reagerer reagerer syrebaseindikatoren HIn med OH- efter følgende reaktionsskema: HIn + OH-  In- + H2O
Notes: http://net.biolyt.dk/index.php?sID=928

## Slide 9: Ligevægt
Syrebaseindikatorer er svage syrer som skrives på følgende måde HIn. I en vandlig opløsning indstiller der sig en ligevægt:
HIn + H2O  In- + H3O+
Ligevægt:
Sur opløsning:
Når der tilføres ekstra H3O+ forskydes ligevægten mod venstre dvs. koncentrationen af den røde HIn stiger.
Basisk opløsning:
Når der tilføres OH- vil det reagere med H3O+ og der vil ske en forskydning mod højre dvs. koncentrationen af de grønne In- stiger.

## Slide 10: Beregning af syrens koncentration
1. Volumen (V) tilsat base ved ækvivalens- punktet aflæses på kurvens x-akse.
2. Stofmængden af tilsat base beregnes
nbase= cbase * Vbase
Ved ækvivalenspunktet: nsyre= nbase
3. Syrens formelle koncentration c beregnes
csyre= nsyre/Vsyre

## Slide 11: Beregning af syrens koncentration
HCl +NaOH → NaCl + H2O
Volumen (V) tilsat base ved ækvivalens-punktet aflæses på kurvens x-akse.
V(base) = 16,0 mL = 0,016 L
C(base) = 0,100 M
V(syre) = 10,0 mL = 0,0100 L
Stofmængden af tilsat base beregnes
nbase= cbase * Vbase
= 0,100 M * 0,016 L = 0,0016 mol
Ved ækvivalenspunktet:
nsyre= nbase 0,0016 mol
3. Syrens formelle koncentration c beregnes
csyre= nsyre/Vsyre = 0,0016 mol / 0,0100 L = 0,16 mol/L
NaOH
HCl

## Slide 12: Titrering af polyhydron syre

## Slide 13: Base-opløsning titreres med syre

## Slide 14: Svag base-opløsning titreres med svag syre – anvendes ikke i praksis